# Расчет трехфазной цепи с несимметричной нагрузкой

Исходная электрическая схема трехфазной цепи:

Параметры элементов цепи:

Параметры сети:

Эквивалентные комплексные сопротивления каждой фазы:

Расчет сопротивлений эквивалентной звезды треугольника Z1, Z2, Z3:

Электрическая схема трехфазной цепи с эквивалентной звездой нагрузки Za, Zb, Zc:

Система уравнений расчетной цепи согласно методу контурных токов :

где:

а комплексы линейных напряжений равны:

Тогда получаем систему:

решение которой дает вектор комплексных контурных токов:

Линейные токи нагрузки будут равны:

Комплексные напряжения на сопротивлениях линии и нагрузки:

Линейные напряжения в нагрузке:

Векторная диаграмма расчетной цепи:

Система уравнений разложения несимметричных фазных напряжений нагрузки на симметричные составляющие:

где:

Тогда получаем систему:

решение которой дает симметричные составляющие прямой, обратной и нулевой последовательностей фазного напряжения Ua:

Симметричные составляющие двух других фаз соответственно будут равны:

Аналогичным образом получаем симметричные составляющие линейных токов:

Векторные диаграммы фазных напряжений нагрузки и их симметричных составляющих: