# Расчет линейной цепи переменного тока

Исходная электрическая схема цепи:

Параметры пассивных элементов цепи:

Параметры источников цепи:

Преобразование треугольника сопротивлений R4, R5, R6 в эквивалентную звезду:

Расчетная электрическая схема цепи после преобразования:

Системы уравнений расчетной цепи для мгновенных и комплексных значений на основании законов Кирхгофа:

Комплексные сопротивления ветвей расчетной цепи:

Система уравнений цепи на основании законов Кирхгофа с подстановкой числовых значений параметров расчетной схемы:

Решая систему, получаем вектор действующих комплексов токов ветвей:

Проверим баланс активной и реактивной мощности цепи. Полная комплексная мощность всех источников:

Полная комплексная мощность всех нагрузок:

Баланс мощностей соблюден.

Комплексные напряжения на элементах ветвей:

Векторная диаграмма токов и напряжений расчетной цепи:

Определим зависимость тока I2 от активного сопротивления в ветви его протекания по методу эквивалентного генератора. При обрыве этой ветви остается один контур цепи, комплексны ток которого будет равен:

Комплекс напряжения между узлами A и E эквивалентной цепи:

Комплекс напряжения холостого хода эквивалентного генератора:

Комплексное внутреннее сопротивление эквивалентного генератора:

Функция тока I2 от активного сопротивления ветви:

На основании функции I2(r) строится круговая диаграмма в комплексной плоскости, которая представляет собой огибающую вектора тока I2:

График зависимости модуля тока I2 от активного сопротивления этой ветви:

Расчетная электрическая схема цепи при наличии магнитной связи между индуктивностями L1 и L2:

Системы уравнений цепи с магнитной связью катушек в дифференциальной и символической формах соответственно: